Status på stammarna december 2012

Stammarna är utbytta om det står så, men vissa detaljer kan ha ändrats genom reparationer och förändringar som gjorts genom åren utan att de blivit nedtecknade. Bli därför inte förvånad om det som står här inte visar sig vara 100 procent korrekt.

Stam I – badrumsstam	Kallvatten (KV), tappvarmvatten (VV) och varmvattencirkulation (VVC) utbytta genom tak till källare.

Spillvatten (S) ej utbytt genom tak till källare.

Stam II – kök + wc	KV, VV och S utbytta för lgh 7 och 8.

VVC saknas.

Stam III – kök 	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

Bytt 1991

Stam IV – bad	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

Stam V – wc	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

Frågan är om VVC-ledningen ansluten till VVC-pump?

Stam VI – bad + wc	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

Bytt 1986

Stam VII – kök, även 	KV, VV och S utbytta genom källartak.

tvättstugan	VVC saknas.

Stam VIII – köket på 4½	KV, VV och S ej utbytta, del av stam VII. Stam VIII och stam VII

trappa	är ihopkopplade på plan 4 (gårdshus) enligt ritning.

Stam IX – bad + wc	KV, VV och S utbytta genom källartak. Frågan är om VVC finns?

Hela stammen bytt 2013

Stam X – kök 	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

VVC-ledning ej ansluten till VVC-pump.

Bytt 1992

Stam XI – kök 	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

På våning 4 används inte köket.

VVC-ledning är ansluten till VVC-pump.

Stam XII – kök 	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

Frågan är om VVC-ledningen ansluten till VVC-pump?

Bytt 1992

Stam XIII – bad + wc	KV, VV, VVC och S utbytta genom källartak.

Frågan är om VVC-ledningen ansluten till VVC-pump?

Bytt 1993

Rörstammar som inte är utbytta genom källartak kan vara utbytta till bottenplan respektive plan 1 tr, beroende på om det finns lägenheter eller lokaler på bottenplan.

Det finns också möjligheter att rörstammar är utbytta genom bottenbjälklag men inte genom källartaket, beroende på att det finns ett stort hålrum mellan bottenbjälklag och källartak i stora delar av fastigheten.

Nya ledningar (stammar) genom källartak är anslutna till befintliga gamla rörledningar (huvudledningar) i källarplan via nya avstängningsventiler.

Vertikala vatten- och avloppsledningar från/till butiker samt i källaren är utbytta 2011

Återstående stambyten per datumet ovan sammanfattningsvis

Köks- och wc-stam nr 2 ovanför lägenheterna 7 och 8. Det vill säga att den är klar i lägenheterna närmast hissen i gathuset på ½ trappa och 1 trappa.

Köksstam nr 8, som är lägenheten på 4½ trappa i gathuset.

Samtliga horisontella stammar i källaren, förutom de bitar som bytts i garaget samt i väggen i styrelserummet och vidare i gamla pannrummet.

Vatten- och avloppsledningar från/till butikerna.

Till sist...

Råttor tar sig ofta in via avloppsystemet. Så se för allt i världen till att plugga igen gamla rör vid stambyte!